Mobile Home connecté

Formation et diplôme principal Bac pro Melec

Utilisation potentielle  Bac Pro Sen

Suivant référentiel  Bac pro MELEC :

Toutes les compétences (de C1 a C13) du référentiel peuvent être observées et évaluées sous différents aspects.

Les secteurs d’activités couverts sont ceux du bâtiment, et des infrastructures (réseaux de communication).

Toutes les activités et la majorité des tâches du référentiel pourront être mise en œuvre avec ce système.

Item « TP » dans le tableau à la page suivante…

Préparation : Réalisation du schéma électrique, proposer une implantation du matériel, en s’appuyant sur les documents constructeurs, choisir un composant…

Réalisation :  Organisation poste de travail, implantation matériel, câblage…

Mise en service : réglage et paramétrage des composants, mise en fonctionnement…

Maintenance : dépannage sur défaut de connexion ou de composant, remplacement de composant…

Communication : explications sur le système, possibilité d’évolution d’adaptation.

Dossier pédagogique fournit sur CD :

Un dossier d’explication du fonctionnement du système et du paramétrage.

Activités proposées pour ce système :

Item « TP 1-2-3» dans le tableau à la page suivante…

TP1 : Recherche de schéma d’après le cahier des charges, et les documents constructeurs, possibilité schéma « test virtuel informatique». C1 –C3 –C10

TP2 : Câblage virtuel C1 –C3 –C10 –C2 C4

TP3 : mise en service, contrôle installation,  paramétrage, communication SMS, email, transmission informations détection fumée, présence, contact sec technologie Enocean… C5- C6 C7

Repérage des activités par rapport au référentiel MELEC

| Matrice Tâche compétences |  | C1 AP1-5 | C2 AP1-2-4 | C3 AP1-3-5 | C4 AP1-2-4 | C5 AP1-5 | C6 AP1 | C7 AP1 | C8 AP1-4-5 | C9 AP1-4 | C10 AP1-4-5 | C11 AP1 | C12 AP2-3-5 | C13 AP3-4-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 Préparation (A2,A3, A4) | T1-1 | TP1-2 |  | TP1-2 |  |  |  |  |  |  | TP1-2 | TP | TP |  |
|  | T1-2 | TP1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | TP1-2 |  | TP |  |
|  | T1-3 |  | TP2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | TP | 2 |  |
|  | T1-4 | TP1-2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| A2 Réalisation | T2-1 |  | TP |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | T2-2 |  | 2 |  | TP | TP |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  | T2-3 |  | 2 |  | TP2 | TP |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  | T2-4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  | T2-5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  | T2-6 |  | TP |  | TP |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| A3 Mise en service | T3-1 |  | 2 |  |  | TP3 | TP3 | TP3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | T3-2 |  | 2 |  |  | TP3 | TP3 | TP3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| A4 Maintenance | T4-1 |  | 2 |  |  | TP3 |  | TP3 |  | TP3 | 2 |  |  |  |
|  | T4-2 |  | TP |  |  | TP | TP | TP | TP | TP | 2 |  |  |  |
| A5 Communication | T5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | TP | TP | 2 |
|  | T5-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | TP | TP |
|  | T5-3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | TP |
| Compétences et attitudes professionnelles |  | C1 AP1-5 | C2 AP1-2-4 | C3 AP1-3-5 | C4 AP1-2-4 | C5 AP1-5 | C6 AP1 | C7 AP1 | C8 AP1-4-5 | C9 AP1-4 | C10 AP1-4-5 | C11 AP1 | C12 AP2-3-5 | C13 AP3-4-5 |
| Certification des compétences |  | E2 | E31 | E2 | E31 | E32 | E32 | E32 | E33 | E33 | E2 | E2 | E31 | E32 |

Indice 1 : important dans l’évaluation de la compétence       
Indice 2 : secondaire pour l’évaluation de la compétence

TP : Possibilité de tâches à développer sur le système.  
TP1-2-3 :  Tâches développées à travers des TP fournis avec le système.