## Slide 1: Les moteurs électriques
Le moteur à courant continu

## Slide 2: Les moteurs électriques
Le principe de fonctionnement de tout moteur électrique repose sur l’effet magnétique produit par un courant électrique dans des bobines (self, inductance…).
Ce champ magnétique si il est produit par un courant continu engendrera un mouvement par rapport à un aimant, ou plus généralement un autre champ magnétique.
Ce champ magnétique produit par un courant alternatif sera vu comme un champ tournant entrainant dans sa rotation un aimant ou plus généralement un autre champ magnétique.

## Slide 3: Les moteurs Courant Continu
Le déplacement est orienté suivant la règle des trois doigts de la main droite.
L’Index dans le sens du courant (I).
Le Majeur dans le sens du champ Magnétique (M).
Le pouce indiquera le sens du déplacement (le plus fort des doigts pour la force).
Les trois doigts sont disposés à 90° les uns des autres.
Principe de fonctionnement du moteur courant continu.
Un conducteur parcouru par un courant, et, soumis à un champ magnétique est le siège d’une force qui tend à le déplacer. C’est la loi de Laplace.
F = B . I . L F en Newtons (N) ; B en teslas (T); I en Ampères (A); L en mètres (m)

## Slide 4: Les moteurs Courant Continu
Principe de fonctionnement du moteur courant continu.
Un conducteur parcouru par un courant, et, soumis à un champ magnétique est le siège d’une force qui tend à le déplacer.
C’est la loi de Laplace .
F = B . I . L
F en Newtons (N) ; B en teslas (T); I en Ampères (A); L en mètres (m)
F
I
B
NORD
SUD
L
click
Inverser le champ magnétique
click
Inverser le courant
click

## Slide 5: Les moteurs Courant Continu
Principe de fonctionnement du moteur courant continu.
Un conducteur parcouru par un courant, et, soumis à un champ magnétique est le siège d’une force qui tend à le déplacer.
C’est la loi de Laplace .
F = B . I . L
F en Newtons (N) ; B en teslas (T); I en Ampères (A); L en mètres (m)
F
I
B
NORD
SUD
L
click
Inverser le champ magnétique
click
Inverser le courant
click

## Slide 6: Les moteurs Courant Continu
Principe de fonctionnement du moteur courant continu.
Un conducteur parcouru par un courant, et, soumis à un champ magnétique est le siège d’une force qui tend à le déplacer.
C’est la loi de Laplace .
F = B . I . L
F en Newtons (N) ; B en teslas (T); I en Ampères (A); L en mètres (m)
F
I
B
NORD
SUD
L
Inverser le champ magnétique
click
Inverser le courant
click
click

## Slide 7: Les moteurs Courant Continu
Principe de fonctionnement du moteur courant continu.
Un conducteur parcouru par un courant, et, soumis à un champ magnétique est le siège d’une force qui tend à le déplacer. C’est la loi de Laplace .
F = B . I . L
F en Newtons (N) ; B en teslas (T); I en Ampères (A); L en mètres (m)
F
I
B
NORD
SUD
L
Inverser le champ magnétique
click
Inverser le courant
click
click

## Slide 8: Les moteurs Courant Continu
Charbons
Les conducteurs sont disposés autour d’un axe (aller retour, boucle). Cette boucle est libre, le déplacement devient une rotation
Il faut prévoir d’inverser le courant au passage perpendiculaire de la boucle avec le champ magnétique. Ce sera le rôle du collecteur (partie tournante) et des
charbons (partie fixe) assurant le contact avec le circuit électrique.
F
F
F
F
F
F
B
Collecteur
I
click

## Slide 9: Les moteurs Courant Continu
click
Les conducteurs sont disposés autour d’un axe (aller retour, boucle). Cette boucle est libre, le déplacement devient une rotation
Il faut prévoir d’inverser le courant au passage perpendiculaire de la boucle avec le champ magnétique. Ce sera le rôle du collecteur (partie tournante) et des
charbons (partie fixe) assurant le contact avec le circuit électrique.

## Slide 10: Les moteurs Courant Continu
F
F
F
F
F
F
B
I
Les conducteurs sont disposés autour d’un axe (aller retour, boucle). Cette boucle est libre, le déplacement devient une rotation
Il faut prévoir d’inverser le courant au passage perpendiculaire de la boucle avec le champ magnétique. Ce sera le rôle du collecteur (partie tournante) et des
charbons (partie fixe) assurant le contact avec le circuit électrique.
Si on change de sens l’alimentation continu (inversion plus et moins) on inverse le sens de rotation.
click

## Slide 11: Les moteurs Courant Continu
Les conducteurs sont disposés autour d’un axe (aller retour, boucle). Cette boucle est libre, le déplacement devient une rotation
Il faut prévoir d’inverser le courant au passage perpendiculaire de la boucle avec le champ magnétique. Ce sera le rôle du collecteur (partie tournante) et des
charbons (partie fixe) assurant le contact avec le circuit électrique.
Si on change de sens l’alimentation continu (inversion plus et moins) on inverse le sens de rotation.
click

## Slide 12: Les moteurs Courant Continu, le stator
La production du champ magnétique est assurée par le stator (partie fixe, statique). On appelle cette fonction du moteur ‘Excitation’. L’excitation peut être assurée par un ensemble d’aimants permanents, on parlera alors de moteur à excitation permanente.
L’excitation peut être réalisée avec des électros-aimants, le moteur sera désigné alors par le type de couplage électrique entre le circuit d’excitation et le circuit induit.
aimants permanents
électros-aimants

## Slide 13: Les moteurs Courant Continu, le rotor
La production du mouvement mécanique est assurée par le rotor (partie tournante, rotation). On appelle cette fonction du moteur ‘l’Induit’ (soumis au champ magnétique). L’induit est constitué de conducteurs qui seront le siège de la force motrice. Pour augmenter l’effet beaucoup de conducteurs disposés dans des encoches réparties régulièrement sur la périphérie du circuit magnétique du rotor sont tous reliés entre eux.
La connexion électrique et la permutation sont assurées par l’ensemble collecteur plus balais (charbons).
Charbons (balais)
Collecteur
Conducteurs

## Slide 14: Les moteurs Courant Continu, connexions des conducteurs du rotor
Conducteurs
mobiles logés dans les encoches et soumis au champ magnétique du circuit d’excitation
Conducteurs
mobiles logés dans les encoches et soumis au champ magnétique du circuit d’excitation
Charbons (balais)
Collecteur
Encoches, dans lesquelles seront placés les conducteurs
Schéma
Face avant coté collecteur « à plat »
Connexions arrières du rotor
Connexions arrières du rotor

## Slide 15: Les moteurs Courant Continu, le courant dans le rotor
+
-
B
B
On alimente les conducteurs à l’aide de l’ensemble collecteur plus balais.
Quand un conducteur (encoche) est parcouru par un courant allant vers le fond de l’image on représente cela par une croix..
Le courant va parcourir toutes les spires reliées aux lames successives du collecteur, sauf quand le balais sera entre deux.
Quand le courant vient vers nous on représente ce mou- -vement par un point. Cette symbolique a pour origine la flèche de l’archer.
.
.
.
+
+
+
click

## Slide 16: Les moteurs Courant Continu, le courant dans le rotor
+
-
B
B
On alimente les conducteurs à l’aide de l’ensemble collecteur plus balais.
Quand un conducteur (encoche) est parcouru par un courant allant vers le fond de l’image on représente cela par une croix..
Le courant va parcourir toutes les spires reliées aux lames successives du collecteur, sauf quand le balais sera entre deux.
Quand le courant vient vers nous on représente ce mou- -vement par un point. Cette symbolique a pour origine la flèche de l’archer.
.
.
.
.
+
+
+
+

## Slide 17: Les moteurs Courant Continu, le courant dans le rotor
+
.
.
.
.
+
+
+
+
-
B
B
On alimente les conducteurs à l’aide de l’ensemble collecteur plus balais.
Quand un conducteur (encoche) est parcouru par un courant allant vers le fond de l’image on représente cela par une croix..
Le courant va parcourir toutes les spires reliées aux lames successives du collecteur, sauf quand le balais sera entre deux.
Quand le courant vient vers nous on représente ce mou- -vement par un point. Cette symbolique a pour origine la flèche de l’archer.

## Slide 18: Les moteurs électriques Courant Continu, la commutation
+
+
+
.
.
.
Dans cette représentation seules les encoches ou sont logés les conducteurs sont représentées. Cela permet de mettre en évidence le principe de fonctionnement en rotation. Pour le moteur avec un circuit électrique d’excitation (induction), il suffit d’inverser le raccordement du circuit d’induit ou du circuit d’excitation pour inverser le sens de rotation. Si on inverse les deux le sens est inchangé. C’est le principe du moteur universel utilisé en électroménager (alimenté en alternatif).
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
-
-
-
Charbons
Collecteur
Inducteur
Inducteur
Induit
N
S
Charbons
Conducteurs dans une encoche
F
F
Click

## Slide 19: Les moteurs électriques Courant Continu, la commutation
+
+
+
.
.
.
Dans cette représentation seules les encoches ou sont logés les conducteurs sont représentées. Cela permet de mettre en évidence le principe de fonctionnement en rotation. Pour le moteur avec un circuit électrique d’excitation (induction), il suffit d’inverser le raccordement du circuit d’induit ou du circuit d’excitation pour inverser le sens de rotation. Si on inverse les deux le sens est inchangé. C’est le principe du moteur universel utilisé en électroménager (alimenté en alternatif).
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+
-
-
N
S
+
-
Inversion alimentation induit
Click

## Slide 20: Les moteurs Courant Continu
Au moment de la commutation (passage d’une spire du + au -) un courant circule dans la spire en court circuit (et les conducteurs). Ce courant est en sens opposé avec celui qui va lui être imposé. Ceci va créer des étincelles et une perte d’énergie qui sera préjudiciable sur des moteurs au dessus du kW. Pour atténuer ce défaut on place en série avec l’induit deux pôles auxiliaires, qui viendront générer un faible champ magnétique perpendiculaire avec les pôles principaux
+
+
-
-
N
S
+
-
Pôle auxiliaire
Pôle auxiliaire
.
.
.
.
.
+
+
+
+
+
.
.
.
+
+
+

## Slide 21: Les moteurs Courant Continu
Au moment de la commutation (passage d’une spire du + au -) un courant circule dans la spire en court circuit (et les conducteurs). Ce courant est en sens opposé avec celui qui va lui être imposé. Ceci va créer des étincelles et une perte d’énergie qui sera préjudiciable sur des moteurs au dessus du kW. Pour atténuer ce défaut on place en série avec l’induit deux pôles auxiliaires, qui viendront générer un faible champ magnétique perpendiculaire avec les pôles principaux
+
+
-
-
N
S
.
.
.
+
+
+
+
-
Pôle auxiliaire
Pôle auxiliaire
.
.
.
.
.
+
+
+
+
+
Enroulement compensateur

## Slide 22: Les moteurs Courant Continu
Pour se rapprocher du moteur réel il faut comprendre que tous les conducteurs du rotor sont situés dans des encoches et que tous sont reliés entre eux, de sorte que tous les conducteurs sont parcourus par un courant, sauf quand ils sont sur l’axe de l’induit perpendiculaire à l’axe de l’inducteur. A ce moment, le courant dans la spire doit s’annuler très vite pour pouvoir s’inverser. Pour aider à cette commutation sur des moteurs d’une certaine puissance (quelques kW), on ajoute des pôles auxiliaires en série avec l’induit, et alignés avec cette perpendiculaire.
+
+
-
-
N
S
-
-
-
+
+
+
+
-
Pôle auxiliaire
Pôle auxiliaire
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
Enroulement compensateur
Enroulement compensateur

## Slide 23: Les moteurs électriques Courant Continu, le rotor
+
-
La représentation en face avant avec un dessin dans le plan permet de comprendre le principe de fonctionnement. Pour le moteur avec un circuit électrique d’excitation (induction), il suffit d’inverser le raccordement du circuit d’induit ou du circuit d’excitation pour inverser le sens de rotation. Si on inverse les deux le sens est inchangé, c’est le principe du moteur universel utilisé en électroménager (alimenté en alternatif).
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
+
-
+
+
-
+
+
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
-
-
-
+
+
+
-
-
-
Charbons
Collecteur
Conducteur
Inducteur
Inducteur
Induit
N
S

## Slide 24: Les moteurs électriques Courant Continu, le rotor
+
-
La représentation en face avant avec un dessin dans le plan permet de comprendre le principe de fonctionnement. Pour le moteur avec un circuit électrique d’excitation (induction), il suffit d’inverser le raccordement du circuit d’induit ou du circuit d’excitation pour inverser le sens de rotation. Si on inverse les deux le sens est inchangé, c’est le principe du moteur universel utilisé en électroménager (alimenté en alternatif).
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
+
+
-
-
-
Charbons
Collecteur
Conducteur
Inducteur
Inducteur
Induit
N
S

## Slide 25: Les moteurs Courant Continu
Pour se rapprocher du moteur réel il faut comprendre que tous les conducteurs du rotor sont situés dans des encoches et que tous sont reliés entre eux, de sorte que tous les conducteurs sont parcourus par un courant, sauf quand ils sont sur l’axe de l’induit perpendiculaire à l’axe de l’inducteur. A ce moment, le courant dans la spire doit s’annuler très vite pour pouvoir s’inverser. Pour aider à cette commutation sur des moteurs d’une certaine puissance (quelques kW), on ajoute des pôles auxiliaires en série avec l’induit, et alignés avec cette perpendiculaire.
+
+
-
-
N
S
-
-
-
+
+
+
+
-
Pôle auxiliaire
Pôle auxiliaire
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
Enroulement compensateur
Enroulement compensateur

## Slide 26: Les moteurs électriques
En alternatif (le champ tournant)
En continu (lenz)
Moteurs brushless
Les moteurs universels
Les moteurs pas à pas
Les moteurs courant continu
En continu excitation permanente, parallèle série, séparé (Lenz) COUMPOUND? G2N2RATRIC DYNAMO

## Slide 27: Les moteurs électriques
En continu excitation permanente, parallele série, séparé (laplace)

## Slide 28: démarche
Principe fonctionnement
Les défauts
Les lois
Les différents types, les symboles les schémas, le cablage.
exercices