## Slide 1: Le continu et ses lois…
Lois des mailles
Lois des nœuds

## Slide 2: Loi des nœuds, loi des mailles…
Un nœud est un point de rencontre de plusieurs conducteurs.
La somme des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des courants qui en partent.
Une maille est une boucle dans un circuit comprenant un ou plusieurs générateurs et, ou, récepteurs.
Quand on parcourt une maille, la somme des tensions rencontrées dans un sens, moins celles, rencontrées dans le sens inverse, égal « 0 ».
U2
I
+
-
R1
U3
+
-
U1
R2
R3
I2
I1
I3
I2
I1
I3
I
Maille C:
U1+U2–U3 =0V
Nœud A
Au nœud A et au nœud B
I = I1+I2 + I3
Nœud B

## Slide 3: Loi des mailles…
Pour l’étude d’un circuit un peu plus complexe, on pourra toujours réduire cela à une étude de maille et de nœuds.
Désignez différentes mailles du circuit.
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
Maille A:
Maille B:
Donnez les équations de tension des mailles désignées
UG0-U1–UG1=0V
UG1-U2–U3=0V

## Slide 4: Loi des mailles…
Calculez les tensions manquantes en ayant:
UG0 =10 V ; U1 =2 V ; U3 =6V
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
Maille A:
UG0-U1–UG1=0V
UG1=
Maille B:
UG1-U2–U3=0V
U2=
UG0-U1
UG1 = 10 - 2=8V
UG1–U3
U2=8 – 6 =2V

## Slide 5: Loi des nœuds…
Pour l’étude d’un circuit un peu plus complexe, on pourra toujours réduire cela à une étude de maille et de nœuds.
Désignez différents nœuds du circuit.
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
Nœud A:
Nœud B:
Nœud B
Nœud A
Donnez les équations des courants aux nœuds A et B.
I0+I1 = I2
I2 = I3+I4+I5+I6

## Slide 6: Loi des nœuds…
Calculez les courants manquants avec :
I1 =2 A; I2 =3 A; I3 =0,5 A; I4 =0,75 A; I6 =0,25 A
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
Nœud A:
I0+I1 = I2
I0 =
Nœud B:
I2 = I3+I4+I5+I6
I5 =
Nœud B
Nœud A
I2 - I1
I0 =3 - 2 = 1A
I2 - I3- I4- I6
I5 = 3 – 0,5 – 0,75 – 0,25 = 1,5 A

## Slide 7: Calculs dans un circuit
En utilisant les différents « outils » vus précédemment trouvez UG0 et UG1 en connaissant:
I0 =0,75 A ; I1 =1,25 A ; R1 =5  ; R2 =3  ; R3 =4 ; R4 =3 ; R5 =5; R6 =2  ; R7 =1 ;
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
Maille A:
Maille B:
On écrit la loi des mailles en prenant deux mailles où apparaissent les tensions recherchées
UG0-U1–UG1=0V
UG0=
U1+UG1
UG1-U2–U3=0V
UG1=
U2+U3

## Slide 8: Calculs dans un circuit
En utilisant les différents « outils » vus précédemment trouvez UG0 et UG1 en connaissant:
I0 =0,75 A ; I1 =1,25 A ; R1 =5  ; R2 =3  ; R3 =4 ; R4 =3 ; R5 =5; R6 =2  ; R7 =1 ;
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
U2=R2x I2
UG1=U2+U3
Dans la maille A et B les équations font apparaitre des tensions aux bornes de résistances qui ne sont pas directement connues : U1 ; U2 ; U3 . On écrit les lois d’ohm.
UG0=U1+UG1
U3=R3x I3
U1=R1x I0

## Slide 9: Calculs dans un circuit
En utilisant les différents « outils » vus précédemment trouvez UG0 et UG1 en connaissant:
I0 =0,75 A ; I1 =1,25 A ; R1 =5  ; R2 =3  ; R3 =4 ; R4 =3 ; R5 =5; R6 =2  ; R7 =1 ;
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
UG1=U2+U3
Pour U1 on connait le courant et la résistance concernés, on peut donc écrire la loi d’ohm et faire le calcul.
UG0=U1+UG1
U1=R1x I0
U1=5 x 0,75 =12,75 V

## Slide 10: Calculs dans un circuit
En utilisant les différents « outils » vus précédemment trouvez UG0 et UG1 en connaissant:
I0 =0,75 A ; I1 =1,25 A ; R1 =5  ; R2 =3  ; R3 =4 ; R4 =3 ; R5 =5; R6 =2  ; R7 =1 ;
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
UG1=U2+U3
On va ensuite procéder au calcul du courant I2 grâce à la loi des nœuds en prenant en compte I0 et I1 qui sont connus. Cela nous permettra de calculer U2 .
UG0=U1+UG1
U1=12,75 V
I2 =I0+ I1
I2 =0,75 + 1,25 = 2A
U2=R2x I2
U2=3 x 2 = 6V

## Slide 11: Calculs dans un circuit
En utilisant les différents « outils » vus précédemment trouvez UG0 et UG1 en connaissant:
I0 =0,75 A ; I1 =1,25 A ; R1 =5  ; R2 =3  ; R3 =4 ; R4 =3 ; R5 =5; R6 =2  ; R7 =1 ;
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
Pour U3, la résistance R3 est parcourue par un courant I3qui est une partie de I2 puisqu’on a la loi des nœuds : I2 = I3+ I4+ I5+ I6 .
U3=R34567x I2
On va réduire cet ensemble de résistances (R3 à R7) à une seule résistance équivalente qui, parcourue par le courant I2 produira la même chute de tension U3.

## Slide 12: Calculs dans un circuit
En utilisant les différents « outils » vus précédemment trouvez UG0 et UG1 en connaissant:
I0 =0,75 A ; I1 =1,25 A ; R1 =5  ; R2 =3  ; R3 =4 ; R4 =3 ; R5 =5; R6 =2  ; R7 =1 ;
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
On commence par la plus petite association: R67 =
R6+ R7
=2+ 1 = 3 
On continue avec l’ensemble des résistances en parallèle :
= + =
+

## Slide 13: Calculs dans un circuit
En utilisant les différents « outils » vus précédemment trouvez UG0 et UG1 en connaissant:
I0 =0,75 A ; I1 =1,25 A ; R1 =5  ; R2 =3  ; R3 =4 ; R4 =3 ; R5 =5; R6 =2  ; R7 =1 ;
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
UG1=U2+U3
On peut maintenant calculer U3 :
UG0=U1+UG1
U3=R34567 x I2
U1=12,75 V
I2 =2A
U2=6 V
U3=0,9 x 2 = 1,8 V

## Slide 14: Calculs dans un circuit
En utilisant les différents « outils » vus précédemment trouvez UG0 et UG1 en connaissant:
I0 =0,75 A ; I1 =1,25 A ; R1 =5  ; R2 =3  ; R3 =4 ; R4 =3 ; R5 =5; R6 =2  ; R7 =1 ;
U3
R1
R4
R5
+
-
+
-
R3
R2
R6
R7
I0
UG0
I1
I2
U1
U2
U6
G0
G1
UG1
U4
U5
I4
I3
I5
I6
I4
I3
I5
U7
I6
UG1=U2+U3
On revient sur le calcul de UG1 et ensuite UG0 :
UG0=U1+UG1
U1=12,75 V
U2=6 V
U3= 1,8 V
UG0=12,75 +7,8 = 20,55 V
UG1=6+1,8 = 7,8 V

## Slide 15: fin