## Slide 1: L’ÉLECTRICITÉ
L’électricité, qu’est-ce que c’est ?

## Slide 2: Une énergie
Que l’on sait produire , transporter, et utiliser, à grande échelle.
Énergie intermédiaire, il faut la fabriquer à partir d’énergies primaires.
Des recherches importantes sont entreprises pour développer l’utilisation de cette énergie sous sa forme naturelle (foudre) et le stockage (sous forme chimique).

## Slide 3: Pourquoi « électricité »
La toute première apparence naturelle et visible de l’électricité à sans doute été la foudre, c’est aussi la plus grande démonstration de cette énergie mise en œuvre.
La première manifestation « volontaire » d ’un phénomène électrique provient du frottement d’une résine de pin fossilisée, sur une peau de chat, ce qui provoquait de petites étincelles.
Cette résine de pin « ambre » se dit « Elektron » en grec, le phénomène « électricité statique » est le même qui est à l’origine de la foudre.
Beaucoup ont fait une expérience très proche avec une règle en plastique que l’on frotte et de petits morceaux de papiers qui viennent se coller.

## Slide 4: Une énergie sous deux formes.
Deux formes principales:
L’énergie électrique se caractérise par la circulation d’ électrons (particules externes de l’atome) dans un matériau plus ou moins bon « conducteur ».
Ce mouvement se produit sous l’effet d’un champ électrique (Une tension) qui peut être alternative, ou continue.
- Courant alternatif : le courant (mouvement des électrons) circule alternativement dans un sens puis dans l’autre, sous l’effet d’une tension alternative. (clic)
U-
U+
U-
U+
U-
U+
U-
U+
U-
U+
- Courant continu: Le courant circule dans un seul sens et de manière constante (toujours de même valeur, même « débit ») sous l’effet d’une tension continue. (clic)

## Slide 5: Une énergie, quatre effets produits.
Toutes les applications sont le résultat de trois effets produits par la circulation d’un courant dans un matériau, plus un effet produit par les différences de potentiels (tensions).
Effet thermique: aussi appelé effet Joule. Le courant en circulant dans un matériau produit de la chaleur. Exemple d’utilisation: le radiateur électrique.
Effet magnétique: Le courant en circulant produit un champ magnétique capable d’influencer tout matériau ferreux. Exemple d’utilisation: le moteur électrique
Effet chimique: Les électrons en mouvements modifient les matériaux de départ et d’arrivée. Exemple d’utilisation: Pile, ou, accumulateur.
Effet électrostatique: Dés lors qu’une différence de potentiel (tension) est appliquée entre deux points, un champ électrique influence ce qui se trouve entre (niveau atomique). Exemple utilisation: matériel électronique.

## Slide 6: La production d’électricité
Centrales hydrauliques

## Slide 7: La production d’électricité
Centrales thermiques

## Slide 8: La production d’électricité
Centrales nucléaires

## Slide 9: La production d’électricité
Éoliennes

## Slide 10: La production d’électricité
Solaire

## Slide 11: Le transport de l’énergie électrique
Lignes « très » Haute Tension HTB
(400 kV)

## Slide 12: Le transport de l’énergie électrique
Commutation 400 kV

## Slide 13: Le transport de l’énergie électrique
Poste transport, distribution (poste source)
transformateurs 400kV  63kV  20kV  230/400V

## Slide 14: La distribution de l’énergie électrique
Poste de surveillance

## Slide 15: L’utilisation de l’énergie électrique
L’éclairage

## Slide 16: L’utilisation de l’énergie électrique
Le chauffage

## Slide 17: L’utilisation de l’énergie électrique
La motorisation

## Slide 18: L’utilisation de l’énergie électrique
Électro-acoustique

## Slide 19: L’utilisation de l’énergie électrique
Tri magnétique

## Slide 20: Des métiers
Liés au domaine dans lequel est utilisée ou produite cette énergie
Électricité tertiaire, bâtiment.
Électricité industrielle.
Électricité liée à des domaines particuliers, automobile, spectacle…

## Slide 21: Les métiers de l’électricité
RÉALISATION INSTALLATIONS
dans le tertiaire, le bâtiment
Diplômes: CAP, BEP

## Slide 22: Les métiers de l’électricité
RÉALISATION INSTALLATIONS
dans l’industrie, sur des chantiers
Diplômes: BEP, BAC PRO

## Slide 23: Les métiers de l’électricité
Réalisation et vérification INSTALLATIONS
Diplômes: BAC PRO, BTS

## Slide 24: Les métiers de l’électricité
Maintenance
Diplômes: BAC PRO, BTS

## Slide 25: La distribution de l’énergie électrique
Tableau d’abonné
Quiz
Click the Quiz button to edit this quiz