## Slide 1: Les systèmes industriels
Schéma Partie Opérative PO , Partie Commande PC
Ph. Dutour
Techphil.fr

## Slide 2
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
Système Physique
EFFECTEURS
Actionneurs
Pré-
actionneurs
ORDRES
Capteurs
INFORMATIONS
Interface
d’entrée
Technologie de la PC
Logique de commande
Interface
de sortie
IHM:
Interface (Dialogue)
Homme machine
W: Alimentation
en energie

## Slide 3
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
Système Physique
EFFECTEURS
Actionneurs
Pré-
actionneurs
ORDRES
Capteurs
INFORMATIONS
Interface
d’entrée
Technologie de la PC
Logique de commande
Interface
de sortie
IHM:
Interface (Dialogue)
Homme machine
W: Alimentation
en énergie
Le « Dialogue Homme-Machine » permettra de définir
le fonctionnement attendu du système et de le contrôler

## Slide 4
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
Système Physique
EFFECTEURS
Actionneurs
Pré-
actionneurs
ORDRES
Capteurs
INFORMATIONS
Interface
d’entrée
Technologie de la PC
Logique de commande
Interface
de sortie
IHM:
Interface (Dialogue)
Homme machine
W: Alimentation
en énergie
Les ordres sont ensuite générés par la partie commande
en fonction de la logique , des informations, et de la demande venant du dialogue homme-machine.
Ils sont envoyés à la partie opérative sur les pré-actionneurs qui auront pour rôle de piloter l’énergie nécessaire aux différents actionneurs.

## Slide 5
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
Système Physique
EFFECTEURS
Actionneurs
Pré-
actionneurs
ORDRES
Capteurs
INFORMATIONS
Interface
d’entrée
Technologie de la PC
Logique de commande
Interface
de sortie
IHM:
Interface (Dialogue)
Homme machine
W: Alimentation
en energie
EXEMPLES
DE DIALOGUES
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision …..
EXEMPLES
DE LOGIQUE
DE COMMANDE
Logique
programmée,
Logique câblée
EXEMPLES DE
TECHNOLOGIE
DE COMMANDE
API Automate
Programmable Industriel
Relais électriques,
pneumatiques;
Carte électronique,
portes logiques…
EXEMPLES
D’INTERFACES
DE SORTIES
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
EXEMPLES
D’INTERFACES
D’ENTREES
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier….

## Slide 6
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
Système Physique
EFFECTEURS
Actionneurs
Pré-
actionneurs
ORDRES
Capteurs
INFORMATIONS
Interface
d’entrée
Technologie de la PC
Logique de commande
Interface
de sortie
IHM:
Interface (Dialogue)
Homme machine
W: Alimentation
en energie
EXEMPLES DE
PRE-ACTIONNEURS
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface puissance
électrique pneumatique Hydraulique) ….
EXEMPLES
D’ ACTIONNEURS
Moteur…
Résistance
Lampe,
Vérins
Tout ce qui transforme
l’énergie électrique, pneumatique,
hydraulique en une action
utile au système
EXEMPLES
D’ EFFECTEURS
Mandrin, forêt, perceuse,
tube, bac, plaque chauffante,
Pales, hélice….
Toute partie mécanique utile
à une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
EXEMPLES
DE CAPTEURS
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat, pressostat…
W: exemples
alimentation en énergie
Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Filtres,
Thermiques…….

## Slide 7
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
EFFECTEURS
Mandrin, forêt, perceuse,
tube, bac, plaque chauffante, Pales, hélice
Toute partie mécanique utile à une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
Actionneurs
Résistance
Lampe, Vérins
Moteur
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
Action utile au
système
Pré-
Actionneurs
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface
puissance
électrique
pneumatique
Hydraulique) ….
ORDRES
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat, pressostat…
INFORMATIONS
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier….
API Automate Programmable Industriel, Relais électriques, pneumatiques;,Carte électronique, portes logiques…
Logique de commande
Logique programmée,
Logique cablée
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
IHM:
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision …..
W: Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Filtres,
Thermiques…….
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat,
pressostat…

## Slide 8
Fin 1ère partie / 2