## Slide 1: Les systèmes industriels
Schéma Partie Opérative PO, Partie Commande PC
EXEMPLES
Ph. Dutour
Techphil.fr

## Slide 2
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
EFFECTEURS
Mandrin, forêt, perceuse,
tube, bac, plaque chauffante, Pales, hélice
Toute partie mécanique utile à une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
Actionneurs
Résistance
Lampe, Vérins
Moteur
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
Action utile au
système
Pré-
Actionneurs
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface
puissance
électrique
pneumatique
Hydraulique) ….
ORDRES
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat, pressostat…
INFORMATIONS
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier….
API Automate Programmable Industriel, Relais électriques, pneumatiques;,Carte électronique, portes logiques…
Logique de commande
Logique programmée,
Logique cablée
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
IHM:
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision …..
W: Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Filtres,
Thermiques…….
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat,
pressostat…

## Slide 3
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
EFFECTEURS
Mandrin, forêt, perceuse,
tube, bac, plaque chauffante, Pales, helice….
Toute partie mécanique utileà une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
Actionneurs
Résistance
Lampe,Vérins
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
Action utile au
système
Pré-
Actionneurs
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface
puissance
électrique
pneumatique
Hydraulique) ….
ORDRES
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat, pressostat…
INFORMATIONS
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier….
API Automate Programmable Industriel, Relais électriques, pneumatiques;,Carte électronique, portes logiques…
Logique de commande
Logique programmée,
Logique cablée
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
IHM:
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision …..
W: Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Filtres,
Thermiques…….

## Slide 4
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
EFFECTEURS
Mandrin, forêt, perceuse,
tube, bac, plaque chauffante, Pales, helice….
Toute partie mécanique utileà une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
Actionneurs
Résistance
Lampe,Vérins
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
Action utile au
système
Pré-
Actionneurs
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface
puissance
électrique
pneumatique
Hydraulique) ….
ORDRES
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat, pressostat…
INFORMATIONS
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier….
API Automate Programmable Industriel, Relais électriques, pneumatiques;,Carte électronique, portes logiques…
Logique de commande
Logique programmée,
Logique cablée
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
IHM:
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision …..
W: Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Filtres,
Thermiques…….
Actionneurs
Résistance
Lampe, Vérins
Moteur
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
Action utile au
système

## Slide 5
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
EFFECTEURS
Mandrin, forêt, perceuse,
bac, tube, Pales, hélice plaque chauffante, ….
Toute partie mécanique utile à une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
Actionneurs
Résistance
Lampe, Vérins
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
Action utile au
système
Pré-
Actionneurs
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface
puissance
électrique
pneumatique
Hydraulique) ….
ORDRES
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat, pressostat…
INFORMATIONS
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier….
API Automate Programmable Industriel, Relais électriques, pneumatiques;,Carte électronique, portes logiques…
Logique de commande
Logique programmée,
Logique cablée
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
IHM:
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision …..
W: Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Filtres,
Thermiques…….

## Slide 6
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
EFFECTEURS
Mandrin, forêt, perceuse,
tube, bac, plaque chauffante, Pales, hélice
Toute partie mécanique utile à une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
Actionneurs
Résistance
Lampe,Vérins
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
Action utile au
système
Pré-
Actionneurs
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface
puissance
électrique
pneumatique
Hydraulique) ….
ORDRES
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat,
pressostat…
INFORMATIONS
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier….
API Automate Programmable Industriel, Relais électriques, pneumatiques;,Carte électronique, portes logiques…
Logique de commande
Logique programmée,
Logique cablée
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
IHM:
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision …..
W: Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Filtres,
Thermiques…….

## Slide 7
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
EFFECTEURS
Mandrin, forêt, perceuse,
tube, bac, plaque chauffante, Pales, hélice
Toute partie mécanique utile à une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
Actionneurs
Résistance
Lampe,Vérins
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
Action utile au
système
Pré-
Actionneurs
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface
puissance
électrique
pneumatique
Hydraulique) ….
ORDRES
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat, pressostat…
INFORMATIONS
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier….
API Automate Programmable Industriel, Relais électriques, pneumatiques;,Carte électronique, portes logiques…
Logique de commande
Logique programmée,
Logique cablée
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
IHM:
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision …..
W: Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Thermiques
Filtres,
…….
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat,
pressostat…

## Slide 8
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
EFFECTEURS
Mandrin, forêt, perceuse,
tube, bac, plaque chauffante, Pales, hélice
Toute partie mécanique utile à une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
Actionneurs
Résistance
Lampe,Vérins
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
Action utile au
système
Pré-
Actionneurs
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface
puissance
électrique
pneumatique
Hydraulique) ….
ORDRES
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat, pressostat…
INFORMATIONS
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier….
API Automate Programmable Industriel, Relais électriques, pneumatiques;,Carte électronique, portes logiques…
Logique de commande
Logique programmée,
Logique cablée
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
IHM:
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision …..
W: Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Filtres,
Thermiques…….
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat,
pressostat…