## Slide 1: Les systèmes industriels
Schéma Partie Opérative PO, Partie Commande PC

## Slide 2
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
Système Physique
EFFECTEURS
Actionneurs
Pré-
actionneurs
ORDRES
Capteurs
INFORMATIONS
Interface
d’entrée
Technologie de la PC
Logique de commande
Interface
de sortie
IHM:
Interface (Dialogue)
Homme machine
W: Alimentation
en énergie

## Slide 3
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
Système physique
EFFECTEURS
Actionneurs
Pré-
actionneurs
ORDRES
Capteurs
INFORMATIONS
Interface
d’entrée
Technologie de la PC
Logique de commande
Interface
de sortie
IHM:
Interface (Dialogue)
Homme machine
W: Alimentation
en énergie
Le « Dialogue Homme-Machine » permettra de définir
le fonctionnement attendu du système et de le contrôler

## Slide 4
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
Système physique
EFFECTEURS
Actionneurs
Pré-
actionneurs
ORDRES
Capteurs
INFORMATIONS
Interface
d’entrée
Technologie de la PC
Logique de commande
Interface
de sortie
IHM:
Interface (Dialogue)
Homme machine
W: Alimentation
en énergie
Les ordres sont ensuite générés par la partie commande
en fonction de la logique de commande, des informations et de la demande venant du dialogue homme-machine.
Ils sont envoyés à la partie opérative sur les préactionneurs qui auront pour rôle de piloter l’énergie nécessaire aux différents actionneurs.

## Slide 5
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
Système physique
EFFECTEURS
Actionneurs
Pré-
actionneurs
ORDRES
Capteurs
INFORMATIONS
Interface
d’entrée
Technologie de la PC
Logique de commande
Interface
de sortie
IHM:
Interface (Dialogue)
Homme machine
W: Alimentation
en énergie
EXEMPLES DE
PREACTIONNEURS
EXEMPLES
D’ ACTIONNEURS
EXEMPLES
D’ EFFECTEURS
EXEMPLES
DE CAPTEURS
EXEMPLES
D’INTERFACES
D’ENTRÉES
EXEMPLES
DE LOGIQUE
DE COMMANDE
EXEMPLES DE
TECHNOLOGIE
DE COMMANDE
EXEMPLES
DE DIALOGUES
EXEMPLES
D’INTERFACES
DE SORTIES
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision…
API Automate
Programmable Industriel
Relais électriques,
pneumatiques;
Carte électronique,
portes logiques…
Logique
programmée,
Logique câblée
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier…
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface puissance
électrique pneumatique Hydraulique)…
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat, pressostat…
Mandrin, forêt, perceuse,
tube, bac, plaque chauffante,
Pales, hélice…
Toute partie mécanique utile
à une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
Moteur…
Résistance
Lampe,
Vérins
Tout ce qui transforme
l’énergie électrique, pneumatique,
hydraulique en une action
utile au système
W: exemples
alimentation en énergie
Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Filtres,
Thermiques…

## Slide 6
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
EFFECTEURS
Mandrin, forêt, perceuse,
tube, bac, plaque chauffante, Pales, hélice
Toute partie mécanique utile à une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
Actionneurs
Résistance
Lampe, Vérins
Moteur
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
action utile au
système
Pré-
Actionneurs
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface
puissance
électrique
pneumatique
Hydraulique)…
ORDRES
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat, pressostat…
INFORMATIONS
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier…
API Automate Programmable Industriel, Relais électriques, pneumatiques;,Carte électronique, portes logiques…
Logique de commande
Logique programmée,
Logique câblée
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
IHM:
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision…
W: Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Filtres,
Thermiques…
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat,
pressostat…

## Slide 7
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
EFFECTEURS
Mandrin, forêt, perceuse,
tube, bac, plaque chauffante, Pales, hélice…partie
Toute mécanique utile à une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
Actionneurs
Résistance
Lampe,Vérins
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
Action utile au
système
Pré-
Actionneurs
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface
puissance
électrique
pneumatique
Hydraulique)…
ORDRES
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat, pressostat…
INFORMATIONS
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier…
API Automate Programmable Industriel, Relais électriques, pneumatiques;,Carte électronique, portes logiques…
Logique de commande
Logique programmée,
Logique câblée
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
IHM:
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision…
W: Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Filtres,
Thermiques…

## Slide 8
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
EFFECTEURS
Mandrin, forêt, perceuse,
tube, bac, plaque chauffante, Pales, hélice….
Toute partie mécanique utile une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
Actionneurs
Résistance
Lampe,Vérins
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
Action utile au
système
Pré-
Actionneurs
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface
puissance
électrique
pneumatique
Hydraulique)…
ORDRES
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat, pressostat…
INFORMATIONS
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier…
API Automate Programmable Industriel, Relais électriques, pneumatiques;,Carte électronique, portes logiques…
Logique de commande
Logique programmée,
Logique câblée
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
IHM:
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision…
W: Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Filtres,
Thermiques…
Actionneurs
Résistance
Lampe, Vérins
Moteur
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
action utile au
système

## Slide 9
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
EFFECTEURS
Mandrin, forêt, perceuse,
bac, tube, Pales, hélice plaque chauffante,…
Toute partie mécanique utile à une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
Actionneurs
Résistance
Lampe, Vérins
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
action utile au
système
Pré-
Actionneurs
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface
puissance
électrique
pneumatique
Hydraulique)…
ORDRES
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat, pressostat…
INFORMATIONS
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier…
API Automate Programmable Industriel, Relais électriques, pneumatiques;,Carte électronique, portes logiques…
Logique de commande
Logique programmée,
Logique câblée
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
IHM:
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision…
W: Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Filtres,
Thermiques…

## Slide 10
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
EFFECTEURS
Mandrin, forêt, perceuse,
tube, bac, plaque chauffante, Pales, hélice
Toute partie mécanique utile à une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
Actionneurs
Résistance
Lampe,Vérins
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
action utile au
système
Pré-
Actionneurs
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface
puissance
électrique
pneumatique
Hydraulique)…
ORDRES
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat,
pressostat…
INFORMATIONS
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier…
API Automate Programmable Industriel, Relais électriques, pneumatiques;,Carte électronique, portes logiques…
Logique de commande
Logique programmée,
Logique câblée
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
IHM:
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision…
W: Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Filtres,
Thermiques…

## Slide 11
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
EFFECTEURS
Mandrin, forêt, perceuse,
tube, bac, plaque chauffante, Pales, hélice
Toute partie mécanique utile à une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
Actionneurs
Résistance
Lampe,Vérins
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
action utile au
système
Pré-
Actionneurs
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface
puissance
électrique
pneumatique
Hydraulique)…
ORDRES
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat, pressostat…
INFORMATIONS
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier…
API Automate Programmable Industriel, Relais électriques, pneumatiques;,Carte électronique, portes logiques…
Logique de commande
Logique programmée,
Logique câblée
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
IHM:
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision…
W: Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Thermiques
Filtres,
…
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat,
pressostat…

## Slide 12
PARTIE OPERATIVE (P.O.)
PARTIE COMMANDE (P.C.)
EFFECTEURS
Mandrin, forêt, perceuse,
tube, bac, plaque chauffante, Pales, hélice
Toute partie mécanique utile à une fonction du système
(lien physique entre
l’actionneur et le capteur)
Actionneurs
Résistance
Lampe,Vérins
Tout ce qui
transforme
l’énergie électrique,
pneumatique,
hydraulique en une
action utile au
système
Pré-
Actionneurs
Contacteurs,
Variateurs,
Distributeur
(interface
puissance
électrique
pneumatique
Hydraulique)…
ORDRES
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat, pressostat…
INFORMATIONS
Entrées TOR,
Entrée Analogique
Bornier…
API Automate Programmable Industriel, Relais électriques, pneumatiques;,Carte électronique, portes logiques…
Logique de commande
Logique programmée,
Logique câblée
Sorties TOR
Sorties Analogiques
Borniers
IHM:
Bouton poussoir
Sélecteur, Voyants
Supervision…
W: Disjoncteurs, Sectionneurs
Transformateurs, Filtres,
Thermiques…
Capteurs
Fin de course
Détecteur proximité
Sonde température
Capteur de débit
Thermostat,
pressostat…